용 도 설 명 서

품 명	Foreign body Protector Hood
규 격	□ 10 02 00 7
보험코드
제조사 및 제조국	MTW Endosokpie (GERMANY)
사 용 부 서	내시경실
용 도	위장관내의 이물질(Foreignbody)을 내시경을 통해 제거시 Cardiac sphincter,Esophagus,Pharynx 를 보호하는 목적의 Rubber 재질의 Hood.
장 점	1. Soft rubber 재질로 되어있어 내시경에 장착하여 사용시 식도에 무리를 주지 않는다. 2. 날카로운 이물질제거시에도 견딜수 있는 재질. 3. 다양한 외경의 내시경에도 모두 사용이 가능하도록 신축적인 내시경 장착부를 가지고 있다.